# 阀门产品订货须知：

请结合前述阀门系列内容介绍，尽可能准确、详尽地填写下表，以便为您做出合理的阀门选型，不确定的参数可致电进行沟通，其他要求请用文字备注。

| 调节阀选型表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  | 序号 | 项目 |  |
| 1 | 阀门位号: |  |  |  |  |  | 4 | 作用方式: ☐手动 ☐气动 ☐电动 |  |
| 2 | 公称口径:DN |  |  |  |  |  | 5 | 结构形式: ☐角式 ☐直通式 ☐平行式 |  |
| 3 | 公称压力:PN |  |  |  |  |  | 6 | 故障位置: ☐常闭 ☐常开 |  |
| 7 | 阀门连接方式 |  |  | ☐焊接 | 连接尺寸(外径×壁厚): mm× mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐法兰 | 法兰形式: ☐ RF ☐其他: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐其他 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调节特性（1）: ☐等百分比 ☐线性 ☐快开☐其他 |  |  |  |  |  | 11 | 阀杆长度: ☐600mm ☐875mm ☐1000mm ☐其他： mm |  |
| 9 | 使用环境: ☐真空冷箱☐大气 |  |  |  |  |  | 12 | 需要热锚: ☐是 ☐否 |  |
| 10 | 防爆等级: ☐无要求 ☐有要求: |  |  |  |  |  | 13 | 需要阀位反馈: ☐是 ☐否 |  |
| 二、运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质种类＆状态: ☐气体 ☐液体 ☐两相（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 温度 |  |  | 阀前压力（3） |  | 阀后压力（3） | 流量 |
|  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大关闭压差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）调节阀默认为等百分比特性；

（2）若介质为两相流，需提供流体在阀入口气体所占质量百分比；

（3）绝对压力。